Instrucţiuni de completare a documentelor/ declaraţiilor/ formularelor solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi a conformităţii ofertei cu cerinţele din documentaţia de atribuire

Orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legal.

În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori,  orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori.

Documentele / declaraţiile / certificatele /emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate  în limba română şi vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă :  original, copie legalizată sau copie conform cu originalul. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertanţilor declaraţi câştigători prezentarea acestor documente în forma original, în cazul în care acestea au fost depuse în procedură în forma “copie conform cu originalul”.

Persoanele fizice / juridice străine vor prezenta documentele / declaraţiile / certificatele în copie conform cu originalul, însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba romană.

Completarea formularelor se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel încât informaţiile să fie complete şi fără echivoc pentru a permite verificarea concordanţei acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse  ulterior la solicitarea autorităţii contractante.

Operator economic					        			FORMULARUL 1

..........................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării

Operator economic,................................. (semnătură autorizată)

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator

OPERATOR ECONOMIC

____________________							FORMULARUL 2

(denumirea/numele

DECLARAŢIE

privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată)

Operator economic					        		          FORMULARUL 3

….......................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al ..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de ………………………… de către …………………………………………………, declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani:

a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;

b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)

c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuție integritatea;

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e) nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea procedurii nu a condus la o distorsionare a concurenței;

g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, nu au existat încălcări care au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;

h) nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt în măsură să prezint documentele justificative solicitate;

i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțin informații confidențiale, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către operatorul economic pe care-l reprezint.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării

Operator economic,................................. (semnătură autorizată)

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator

Operator economic					        		          FORMULARUL 4

….......................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al ..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de ………………………… de către …………………………………………………, declar pe proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele:

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.

Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum si a celor implicati în procedura din partea acestuia din urma sunt : Albut Alexandra , Popa Ciprian , Avornicitei Irina , Ene Mihai Daniel , Capata Ionela Loredana, Grigoriu Nicoleta, Radu Carmen Luiza, , Gavriluta Lidia, Andries Oana Andreea.

Data completării

Operator economic,................................. (semnătură autorizată)

Operator economic _________________

(denumirea/numele)

[FORMULARUL DE PROPUNERE TEHNICA VA FI ADAPTAT IN FUNCTIE DE LOTUL PENTRU CARE SE DEPUNE OFERTA]

FORMULARUL 5

PROPUNERE TEHNICA

Pentru achizitia: Lucrari de instalare sisteme de securitate (alarma antiefractie, supraveghere video)

După examinarea anuntului de publicitate avand nr. ADV .............., subsemnații...... in calitate de.............. ai ....SC..............SRL, ne angajăm să executam Lucrari de instalare sisteme de securitate (alarma antiefractie, supraveghere video) – Lot ______, conform legislatiei in vigoare ce rezultă din această procedură  dupa cum urmeaza:

SECTIUNEA 1 - INFORMATII GENERALE OFERTANT

| DENUMIRE OFICIALA: |  |
| --- | --- |
| COD FISCAL (CUI): |  |
| NR. INREGISTRARE RC: |  |
| ADRESA COMPLETA: |  |
| TELEFON / FAX: |  |
| E-MAIL: |  |
| REPREZENTANT LEGAL: |  |
| PERSOANA DE CONTACT: |  |
| CONT BANCAR (IBAN): |  |
| BANCA: |  |

SECTIUNEA 2 - LOT(URI) PENTRU CARE SE DEPUNE OFERTA

Bifati loturile pentru care depuneti oferta (X):

| Nr. Lot | Denumire lot | Amplasament | Bifati (X) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrari de instalare sistem alarma antiefractie - CIAPAD Henri Coanda | Str.Henri Coanda nr.4, loc.Bacau, jud. Bacău |  |
| 2 | Lucrari de instalare sistem de supraveghere video - CIAPAD Henri Coanda | Str.Henri Coanda nr.4, loc.Bacau, jud. Bacău |  |

NOTA: Oferta trebuie sa acopere integral toate lucrarile prevazute in caietul de sarcini pentru lotul/loturile selectat(e).

SECTIUNEA 3 - DESCRIEREA DETALIATA A SOLUTIEI TEHNICE PROPUSE

(Conform pct. 15.3.a din Caietul de Sarcini)

3.1 DESCRIERE GENERALA A SOLUTIEI TEHNICE

Prezentati o descriere detaliata a solutiei tehnice propuse pentru lotul/loturile ofertate, cuprinzand:

Descrieti modul in care intelegeti sa implementati sistemul integrat (pentru fiecare sistem / subsitem  /locatie in parte):

SECTIUNEA 4 - STRUCTURA ECHIPEI DESEMNATE PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI

(Conform pct. 15.3.a din Caietul de Sarcini si Cap. 5.2)

4.1 CERINTA MINIMA OBLIGATORIE

Conform Cap. 5.2 din Caietul de Sarcini, ofertantul declara ca dispune/va asigura:

Ofertantul va prezenta persoanele din echipa tehnica:

| Functie/Rol | Nume si prenume | Calificari/Autorizari | Nr. Anexa CV |
| --- | --- | --- | --- |

4.3 DECLARATIE PRIVIND PERSONALUL TEHNIC

Declar ca firma noastra dispune/va asigura personal tehnic competent, calificat si autorizat conform legislatiei in vigoare (Legea 333/2003, HG 301/2012) pentru:

☐ Instalarea sistemelor de alarma antiefractie

☐ Instalarea sistemelor de supraveghere video

☐ Cablare si infrastructura

☐ Configurare software si integrare subsisteme

☐ Testare si punere in functiune

☐ Instruire personal beneficiar

4.4 NOTA IMPORTANTA

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita, la semnarea contractului, prezentarea echipei desemnate pentru derularea lucrarilor, inclusiv:

- CV-uri actualizate

- Dovezi privind calificarea si autorizarea personalului

- Experienta relevanta in domeniu

Nerespectarea cerintei minime privind RTS-ul autorizat va duce la respingerea ofertei ca neconforma.

SECTIUNEA 5 - TERMENUL DE EXECUTIE

(Conform pct. 15.3.a din Caietul de Sarcini)

5.1 TERMEN DE EXECUTIE PROPUS

Declaram ca ne angajam sa finalizam lucrarile in termen de:

| Lot ofertat | Termen executie propus (zile calendaristice) | Maximum admis |
| --- | --- | --- |
|  | ________ zile | 15.12.2025 |
|  | ________ zile | 15.12.2025 |
|  | ________ zile | 15.12.2025 |
|  | ________ zile | 15.12.2025 |

ATENTIE: Termenul incepe de la data precizata in ordinul de incepere a lucrarilor si nu poate depasi 15.12.2025.

5.2 GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Se va anexa grafic detaliat de executie pentru fiecare lot ofertat, care sa cuprinda:

- Activitatile principale

- Durata fiecarei activitati

- Dependentele intre activitati

- Termenele intermediare (jaloane)

- Termenul final

GRAFICUL DETALIAT se va atasa ca Anexa ______

SECTIUNEA 6 - PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA PENTRU LUCRARILE EXECUTATE

(Conform pct. 15.3.a din Caietul de Sarcini)

6.1 PERIOADA DE GARANTIE OFERITA

| Aspect | Perioada oferita | Cerinta minima |
| --- | --- | --- |
| Garantie lucrari executate | _______ luni | Minimum 24 luni |
| Garantie echipamente instalate | _______ luni | Minimum 24 luni |
| Valabilitate garantie de la: | Data receptiei la terminarea lucrarilor | - |

Declaram ca oferim o perioada de garantie de ________ luni pentru lucrarile executate si echipamentele instalate.

6.2 CONDITII DE GARANTIE

Garantia acopera:

☐ Defecte de fabricatie echipamente

☐ Vicii ascunse de montaj

☐ Defectiuni aparute in utilizare normala

☐ Piese de schimb

☐ Manopera de reparatie

☐ Altele [enumerati]:____________________________________________

Garantia NU acopera:

☐ Deteriorari cauzate de utilizare necorespunzatoare

☐ Interventii efectuate de personal neautorizat

☐ Forta majora

☐ Altele (specificati): _______________________________________________

6.3 DISPONIBILITATEA PIESELOR DE SCHIMB

| Aspect | Perioada oferita | Cerinta minima |
| --- | --- | --- |
| Disponibilitate piese de schimb | _______ ani | Minimum 5 ani |
| Termen livrare piese critice | _______ ore | Maximum 48 ore |

SECTIUNEA 7 - OBLIGATIILE OFERTANTULUI IN PERIOADA DE GARANTIE

(Conform pct. 15.3.a din Caietul de Sarcini)

7.1 OBLIGATII GENERALE IN PERIOADA DE GARANTIE

Ne angajam ca, in perioada de garantie, vom:

☐ Remedia gratuit toate defectele si deficientele constatate, a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale

☐ Interveni in maximum _______ ore (max. 24 ore cerut) de la primirea notificarii

☐ Trimite reprezentantul la fata locului in maximum 48 ore pentru constatare

☐ Remedia defectiunile in cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii si gravitatii

☐ Asigura piese de schimb necesare pe durata garantiei

☐ Efectua verificari periodice (daca este cazul): frecventa ______________

7.2 TIMP DE RASPUNS IN PERIOADA DE GARANTIE

| Tip interventie | Timp raspuns oferit | Cerut minim |
| --- | --- | --- |
| Notificare defectiune - deplasare la fata locului | _______ ore | 24 ore |
| Trimitere reprezentant pentru constatare | _______ ore | 48 ore |
| Remediere defectiune critica | _______ ore/zile | Cat mai rapid |
| Remediere defectiune minora | _______ zile | - |

7.3 CONTACT PENTRU INTERVENTII IN GARANTIE

| Persoana de contact service garantie: |  |
| --- | --- |
| Telefon disponibil: |  |
| E-mail: |  |
| Program interventii: | ☐ Luni-Vineri 8-16 ☐ Luni-Vineri 8-20 ☐ 24/7 ☐ Altul: ______ |

7.4 PROCEDURA DE SOLICITARE A INTERVENTIILOR

Descrieti pe scurt procedura prin care beneficiarul poate solicita interventii in perioada de garantie:

SECTIUNEA 8 - CENTRALIZATORUL INVESTITIEI

(Conform pct. 15.3.a din Caietul de Sarcini)

8.1 CENTRALIZATOR PE LOTURI

Pentru fiecare lot ofertat, se va completa tabelul de mai jos:

LOT 1 – Lucrari de instalare sistem alarma antiefractie - CIAPAD Henri Coanda

| Nr. crt | Denumire capitol lucrari | Valoare (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Subsistem alarma antiefractie |  |
| 4 | Cablare si infrastructura |  |
| 5 | Configurare si integrare sisteme |  |
| 6 | Testare si punere in functiune |  |
| 7 | Instruire personal |  |
| 8 | Documentatie tehnica finala |  |
| TOTAL LOT .......... (fara TVA) |  | ________ lei |

LOT 2 – Lucrari de instalare sistem de supraveghere video - CIAPAD Henri Coanda

| Nr. crt | Denumire capitol lucrari | Valoare (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Subsistem supraveghere video |  |
| 5 | Cablare si infrastructura |  |
| 6 | Configurare si integrare sisteme |  |
| 7 | Testare si punere in functiune |  |
| 8 | Instruire personal |  |
| 9 | Documentatie tehnica finala |  |
| TOTAL LOT 2 (fara TVA) |  | ________ lei |

NOTA: Centralizatorul investitiei detaliat se va anexa ca document separat (Anexa _____)

SECTIUNEA 9 - LISTA CONSUMURILOR DE MATERIALE,  a CONSUMURILOR CU MANA DE LUCRU, a ORELOR DE FUNCTIONARE UTILAJE si a COSTURILOR PRIVIND TRANSPORTURILE

(Conform pct. 15.3.a din Caietul de Sarcini)

SECTIUNEA 10 - SPECIFICATII TEHNICE DETALIATE PENTRU ECHIPAMENTELE FURNIZATE + FISE TEHNICE

(Conform pct. 15.3.a din Caietul de Sarcini)

10.1 TABEL ECHIPAMENTE OFERITE

Pentru FIECARE echipament ofertat, se va completa tabelul de mai jos si se va anexa fisa tehnica (prospectul producatorului):

LOT 1 – Lucrari de instalare sistem alarma antiefractie - CIAPAD Henri Coanda

| Nr. | Echipament solicitat | Cant. | Specificatii tehnice SOLICITATE | Specificatii tehnice OFERTATE | Producator ofertat | Model ofertat | Fisa tehnica anexata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala efracție wireless | 1 | Dispozitive conectate: 100 Utilizatori: 50 Incaperi: 50 Partiii: 9 Video: 25 camere sau DVR-uri Sirene conectate: 10 Repetoare conectate: 5 Scenarii : 32 Comunicatii: Ethernet, GSM 2G/3G/4G (2x micro SIM) Timp alarmare: 0.15 s Notificari: GSM, Apel, Push Frecventa operare: 868.0 - 868.6 MHz Purere RF: max. 25 mW, autoajustabila Criptare: AES Distanta comunicare: max. 2000 m, bidirectionala Perioada interogare senzor: 12-300 s Protectii: tamper dublu, detectie bruiaj Alimentare: 110-240 Vca 50/60 Hz Back-up: Li-Ion 2 Ah (autonomie pana la 16 ore) Consum: 10 W Temperatura operare: -10 °C ÷ 40 °C Utilizare: interior Clasa protectie: IP50 Dimensiuni: 163 × 163 × 36 mm Greutate: 362g Culoare: ALB Grad securitate: Security Grade 2, EN 50131 Altele: Suport pentru verificare foto (MotionCam) Protocol: Protocol: Sur-Gard (Contact ID), SIA (DC-09), compatibil dispecerat SEKA |  |  |  | Anexa __ |
| 2 | Detector miscare PIR wireless | 7 | Detectie miscare: max. 12 m Detectie geam spart: max. 9 m Unghi detectie: 88.5° orizontal, 80° vertical Viteza detectie: 0.3 ÷ 2 m/s Sensibilitate: ajustabila 3 nivele Timp alarmare: 0.15 s Senzori: PIR + microfon cu electret Inaltime montaj : 2.4 m Frecventa operare: 868.0 - 868.6 MHz Imunitate: animale max. 20 Kg, inaltime 50 cm, compensare termica Purere RF: max. 20 mW, autoajustabila Criptare: AES Distanta comunicare: max. 1200 m, bidirectionala Perioada interogare senzor: 12-300 s Protectii: tamper dublu, detectie bruiaj Alimentare: 3 Vcc (baterie CR123A) Durata viata baterie: max. 5 ani Temperatura operare: 5 °C ÷ 40 °C Utilizare: interior Dimensiuni: 100 x 65 x 50mm Greutate: 92 g Culoare: ALB Compatibilitate: Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX, ReX 2, ocBridge Plus, uartBridge Grad securitate: Security Grade 2, EN 50131 |  |  |  | Anexa __ |
| 3 | Detector Soc/vibratie | 1 | Detectie geam spart/soc: max. 9 m Unghi detectie: 180° Sensibilitate: ajustabila 3 nivele Timp alarmare: 0.15 s Senzori microfon: cu electret Frecventa operare: 868.0 - 868.6 MHz Purere RF: max. 20 mW, autoajustabila Criptare: AES Distanta comunicare: max. 1000 m, bidirectionala Perioada interogare senzor: 12-300 s Protectii: tamper dublu, detectie bruiaj Alimentare: 3 Vcc (baterie CR123A) Durata viata baterie: max. 7 ani Temperatura operare: -10 °C ÷ 40 °C Utilizare: interior Dimensiuni: 90 x 20mm Greutate: 92 g Culoare: ALB Altele: posibilitate conectare contact cablat Compatibilitate: Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX, ReX 2, ocBridge Plus, uartBridge Grad securitate: Security Grade 2, EN 50131 |  |  |  | Anexa __ |
| 4 | Buton panică wirelss | 6 | Frecventa operare: 868.0 - 868.6 MHz Purere RF: max. 20 mW, autoajustabila Criptare: AES Distanta comunicare: max. 1300 m Alimentare: 3 Vcc (baterie CR2032) Durata viata baterie: max. 5 ani Temperatura operare: -10 °C ÷ 40 °C Clasa protectie: IP55 Dimensiuni: 47 × 35 × 13 mm Greutate: 16 g Culoare: ALB Compatibilitate: Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX, ReX 2 |  |  |  | Anexa __ |
| 5 | Contact magnetic NC (alb) | 1 | Interspatiu: max. 2 cm cu magnetul mare, max. 1cm cu magnetul mic Timp alarmare: 0.15 s Senzor contact: Reed, 2.000.000 deschideri durata de viata Frecventa operare: 868.0 - 868.6 MHz Purere RF: max. 20 mW, autoajustabila Criptare: AES Distanta comunicare: max. 1200 m, bidirectionala Perioada interogare senzor: 12-300 s Protectii: tamper dublu, detectie bruiaj Alimentare: 3 Vcc (baterie CR123A) Durata viata baterie: max. 7 ani Temperatura operare: -10 °C ÷ 40 °C Utilizare: interior Dimensiuni: 90 x 20mm Greutate: 29 g Culoare: ALB Altele: posibilitate conectare contact cablat Compatibilitate: Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX, ReX 2, ocBridge Plus, uartBridge Grad securitate: Security Grade 2, EN 50131 |  |  |  | Anexa __ |
| 6 | Tastatura LED | 1 | Numar taste: 15, senzoriale Cititor proximitate: Mifare DESFire 13.56 MHz Timp alarmare: 0.15 s Frecventa operare: 868.0 - 868.6 MHz Purere RF: max. 20 mW, autoajustabila Criptare: AES Distanta comunicare: max. 1700 m, bidirectionala Perioada interogare senzor: 12-300 s Protectii: tamper dublu, detectie bruiaj Alimentare: 3 Vcc (4 x AA Lithium) Durata viata baterie: max. 3.5 / 4.5 ani cu cititor proximitate pornit / oprit Temperatura operare: -10 °C ÷ 40 °C Utilizare: interior Dimensiuni: 165 × 113 × 20 mm Greutate: 267 g Culoare: ALB Grad securitate: Security Grade 2, EN 50131 Compatibilitate: Hub Plus, Hub 2 and Hub 2 Plus, ReX, ReX 2 Altele: Indicatii armare / dezarmare, protectie cod gresit, Duress code, coduri utilizator |  |  |  | Anexa __ |
| 7 | Sirena exterior autonoma, min. 128 dB | 1 | Presiune acustica: 83 ÷ 128 dB @ 1 m Timp alarma: 3 ÷ 180 s Frecventa sunet: 3.5 ± 0.5 kHz Tip alarma: sonora + LED, conector LED extern Timp alarmare: 0.15 s Frecventa operare: 868.0 - 868.6 MHz Purere RF: max. 25 mW, autoajustabila Criptare: AES Distanta comunicare: max. 1500 m, bidirectionala Perioada interogare senzor: 12-300 s Protectii: tamper dublu, detectie bruiaj Alimentare: 3 Vcc (4 x CR123A), 12 Vcc extern Durata viata baterie: max. 5 ani Temperatura operare: -25 °C ÷ 50 °C Utilizare: interior / exterior, IP54 Dimensiuni: 200 × 200 × 51 mm Greutate: 528 g Culoare: ALB Grad securitate: Security Grade 2, EN 50131 Compatibilitate: Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX, ReX 2 Altele: notificare acustica armat / dezarmat |  |  |  | Anexa __ |
| 8 | Sirena interior cu flash | 1 | Presiune acustica: 81 ÷ 105 dB @ 1 m Timp alarma: 3 ÷ 180 s Frecventa sunet: 3.4 ± 0.5 kHz Tip alarma: sonora + LED, conector LED extern Timp alarmare: 0.15 s Frecventa operare: 868.0 - 868.6 MHz Purere RF: max. 25 mW, autoajustabila Criptare: AES Distanta comunicare: max. 2000 m, bidirectionala Perioada interogare senzor: 12-300 s Protectii: tamper dublu, detectie bruiaj Alimentare: 3 Vcc (2 x CR123A) Durata viata baterie: max. 5 ani Temperatura operare: -10 °C ÷ 40 °C Utilizare: interior Dimensiuni: 75 × 76 × 27 mm Greutate: 97 g Culoare: ALB Grad securitate: Security Grade 2, EN 50131 Compatibilitate: Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX, ReX 2 Altele: notificare acustica armat / dezarmat |  |  |  |  |
| 9 | Modul extensie 99 zone | 1 | Dispozitive conectate (1 extender in sistem): max. 99 (Hub 2), max. 199 (Hub 2 Plus) Repetoare conectate: max. 5 (Hub 2, Hub 2 Plus) Timp alarmare: 0.30 s Frecventa operare: 868.0 - 868.6 MHz Purere RF: max. 25 mW, autoajustabila Criptare: AES Distanta comunicare: max. 1800 m, bidirectionala Perioada interogare senzor: 12-300 s Protectii tamper dublu, detectie bruiaj Alimentare: 110-240 Vca 50/60 Hz, 12 Vcc utilizand 12VPSUHub-17938 Back-up: Li-Ion 2 Ah (autonomie pana la 38 ore) Temperatura operare: -10 °C ÷ 40 °C Utilizare: interior Dimensiuni: 163 × 163 × 36 mm Greutate: 330g Culoare: ALB Grad securitate; Security Grade 2, EN 50131 Compatibilitate: Hub 2, Hub 2 Plus, MotionCam , MotionCam Outdoor |  |  |  |  |

LOT 2 – Lucrari de instalare sistem de supraveghere video si audio - CIAPAD Henri Coanda

| Nr. | Echipament solicitat | Cant. | Specificatii tehnice SOLICITATE | Specificatii tehnice OFERTATE | Producator ofertat | Model ofertat | Fisa tehnica anexata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NVR 32 canale, 12 MP, 320Mbs, redare 1-16 canale sincronizate, Analiza video – sau echivalent | 1 | Inregistrare 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP /1080p/960p/720p/D1 /2CIF/CIF Latime banda: Incoming - 320Mbs / Outgoing - 320Mbps Redare 1-16 canale sicronizate Intrari / iesiri HDMI 4K (3840 × 2160), VGA, 3 x USB, 2 x LAN 10/100/1000Mb, 1 x audio OUT, 1 x audio IN, 1 x RS485 Stocare 2 x HDD max 8TB fiecare (neincluse) Camere IP compatibile UNV, ASYTECH, HIKVISION, Dahua, Arecont Vision, AXIS, SONY, PELCO, BOSH, VIVOTEK, ONVIF, etc. Alimentare 12 V DC/3.3A, Consum: max 12W (fara HDD) Dimensiuni 380 × 321 × 53 mm Greutate max. 1.8 Kg (fara HDD) Compresie Ultra 265, H.265, H.264 *****Functii analiza video (VCA): Numarare persoane / Detectie intrus / Detectie depasire linie / Detectie Audio / Detectie defocusare / Detectie schimbare scena / Auto Tracking, etc. Alarma 8 ch. IN / 2 ch. OUT Capacitate decodare 1 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 5 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 22 x 720P@30, 32 x D1 Afisare Live View 1/4/6/8/9/16/25/36 |  |  |  | Anexa __ |
| 2 | Camera IP 5 MP, colour hunter 24/7, mic. Sd card alum. - sau echivalent | 32 | Senzor 1/2.7' progressive scan CMOS 5.0 megapixel Rezolutie 5MP(2592x1944) max. 20fps/4MP/3MP/2MP Max.30 fps; Lentila 2.8 mm, unghi vizualizare 97.7° Compresie Ultra-H.265/H.265/H.264/MJPEG Iluminare minima 0.003Lux (F1.6, AGC ON) ,0 Lux cu IR Distanta IR 50 metri, IR-CUT filter cu AUTO-switch WDR 120dB Inregistrare locala Micro SD, max. 256 GB (neinclus) Audio Microfon integrat Analiza video (VCA) Algoritm Detectie intrus / Detectie depasire linie /etc. Interfata retea RJ45 10/100Mbps Alimentare 12 V DC ± 25% , PoE (802.3af) Consum max. 5W Temperatura de operare -40°C ~ +60°C, IP67 Dimensiuni 155.9 × 63.1 × 62.7mm Greutate 400 gr. |  |  |  | Anexa __ |
| 3 | HDD 10 TB | 2 | Capacitate 10TB Forma 3.5-inch RoHS Da Rata maxima de transfer Buffer to host: 6 Gb/s Rata maxima de transfer 245 MB/s Cache (MB) 256 Viteza de rotatie (RPM) 7200 Cicluri de incarcare / descarcare 600,000 Consum (W) Scriere/citire: 6.6, Inactiv: 5.6, Repaus: 0.6 Temperatura de functionare 0 - 65 grade C Temperatura de stocare -40 - 70 grade C Rezistenta la socuri (Gs) Operare (2 ms, citire / scriere) - 30, operare (2 ms, citire) - 65, neoperational (2 ms) - 250 |  |  |  | Anexa __ |
| 4 | UPS 600VA/360 W | 1 |  |  |  |  | Anexa __ |
| 5 | Monitor 19” LCD | 1 |  |  |  |  | Anexa __ |
| 6 | Cabinet metalic / rack 600x450x368 mm | 1 | Culoare Negru RAL 9004 Inaltime 6U Dimensiuni 600x450x368 mm Capacitate incarcare 80 Kg Grad protectie IP20 Distanta montanti 19 inch Greutate 13.2 Kg Montare Perete |  |  |  | Anexa __ |
| 7 | Switch 18 porturi CU management | 1 | Numar porturi PoE 16 porturi Gigabit Protectie supratensiune 6kV Capacitate switch 36 Gbps Tensiune alimentare 100 - 240V AC Temperatura operare 0°C ~ +45°C Standard PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Greutate 2140 g Porturi Uplink 2 x SFP Gigabit Consum max. 250W Dimensiuni 440 mm x 178.8 mm x 44 mm Putere PoE total 230W, max. 30W/port Packet Forwarding Rate 26.8 Mpps MAC address table 8K MTBF min 100.000 ore |  |  |  | Anexa __ |
| 8 | Cablu FTP rezistent UV cu sufa | 60 ml |  |  |  |  | Anexa __ |
| 9 | Cablu 3x3,5 myym | 10 ml |  |  |  |  | Anexa __ |
| 10 | Cablu UTP Cat 5E | 600 ml |  |  |  |  | Anexa __ |
| 11 | Canal cablu 16x25 Autoadeziv | 200 ml |  |  |  |  | Anexa __ |

13.2 DECLARATIE PRIVIND ECHIPAMENTELE

Declar pe propria raspundere ca toate echipamentele oferite sunt:

☐ Noi, nefolosite, de ultima generatie

☐ Certificate CE, conforme standardelor europene EN 50131, EN 62676,

☐ Insotite de certificate/declaratii de conformitate, fise tehnice producator, fise de garantie

☐ Cu garantie minima 24 luni de la receptia la terminarea lucrarilor

☐ Cu piese de schimb disponibile minimum 5 ani de la instalare

OBLIGATORIU: Se vor anexa fise tehnice detaliate (prospectul producatorului) pentru TOATE echipamentele oferite. Lipsa fiselor tehnice va duce la respingerea ofertei ca neconforma.

SECTIUNEA 14 - DECLARATIE FINALA

Subsemnatul(a) ______________________________, reprezentant legal al _______________________,

DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca:

☐ Toate informatiile furnizate in prezenta propunere tehnica sunt complete, corecte si conforme cu realitatea

☐ Am luat la cunostinta si am inteles integral continutul Caietului de Sarcini nr. 130696/20.10.2025 si al tuturor documentelor anexate

☐ Accept in totalitate cerintele tehnice, functionale si contractuale prevazute in documentatia de atribuire

☐ Dispunem de cel putin o persoana autorizata RTS conform Legii 333/2003 si HG 301/2012

☐ Vom asigura personal tehnic competent pentru instalarea si punerea in functiune a sistemelor

☐ Vom executa lucrarile conform proiectului tehnic avizat de IPJ Bacau (PTH 16/2024)

☐ Toate echipamentele oferite sunt noi, certificate CE, conforme standardelor

☐ Oferim garantie minima _____ luni pentru lucrari si echipamente

☐ Vom finaliza lucrarile in maximum ____ zile calendaristice de la data precizata in ordinul de incepere

☐ Vom interveni in maximum ___ ore in caz de defectiune in perioada de garantie

☐ Pretul ofertat include toate cheltuielile necesare indeplinirii integrale a contractului

☐ Propunerea tehnica este valabila pentru minimum ____ zile de la data limita de depunere a ofertelor

☐ In cazul in care oferta noastra va fi declarata castigatoare, ne angajam sa constituim garantia de buna executie (5% din valoarea contractului fara TVA) in termen de 5 zile de la semnarea contractului

☐ In cazul in care oferta noastra va fi declarata castigatoare, ne angajam sa semnam contractul in termen de maximum 2 zile de la notificarea atribuirii

☐ La semnarea contractului, vom prezenta (la solicitarea autoritatii contractante) echipa desemnata pentru derularea lucrarilor

☐ Intelegem ca orice declaratie falsa atrage aplicarea sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare si descalificarea ofertei

Data completare: _______________

Denumire ofertant: _______________________________________

Reprezentant legal (nume si functie): _______________________________________

Semnatura:

Stampila:

INSTRUCTIUNI PENTRU COMPLETARE

- Formularul se completeaza citet, lizibil, fara stersaturi

- Toate campurile si sectiunile marcate ca OBLIGATORII trebuie completate integral

- Toate checklist-urile (☐) trebuie bifate corespunzator

- Fiecare pagina va fi stampilata si parafata de reprezentantul legal

- Propunerea tehnica va fi insotita de TOATE anexele obligatorii mentionate la Sectiunea 15

- Documentele in limbi straine vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana

- Propunerea tehnica se depune in original, semnata si stampilata

ATENTIE - CERINTE OBLIGATORII:

✓ Copie autorizatie RTS valabila - OBLIGATORIU (lipsa = respingere oferta)

✓ Fise tehnice detaliate pentru TOATE echipamentele - OBLIGATORIU (lipsa = respingere oferta)

✓ Formularele C6, C7, C8, C9 - OBLIGATORII

✓ Grafic detaliat executie - OBLIGATORIU

✓ Centralizator investitie - OBLIGATORIU

✓ Respectarea valorilor maxime pe loturi - ofertele care depasesc = RESPINSE

✓ Ofertarea integrala a lucrarilor - neofertarea integrala = RESPINGERE

Data completării ......................

Operator economic

(semnătură autorizată)

FORMULARUL 6

Operator economic _________________

(denumirea/numele)

Declaratie privind respectarea condițiilor de mediu, social si al relatiilor de munca pe

toată durata de îndeplinire a contractului

Subsemnatul, reprezentant, împuternicit al _______________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la respectarea condițiilor de mediu, social si al relatiilor de munca pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări, pentru personalul angajat in derularea contractului. Totodata, ma angajez prin prezenta, ca voi respecta regulile privind respectarea condițiilor de mediu, social si al relatiilor de munca pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări, care trebuie asigurate in conformitate cu legislatia in vigoare, pe parcursul indeplinirii contractului pentru personalul implicat in acesta. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

Operator economic

(semnătură autorizată)

# Formular 7 – Declaratie Legea 283/2004

Operator economic: .......................................

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în prevederile art.XI alin.(3) din Legea nr. 283/2024

precum si respectarea art XI alin.(5) a aceleiasi legi

a candidatului/ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/terțului susținător

Subsemnatul ________.........................__, domiciliat in Jud. ________, Loc. _____, str. ______, nr. _____, sc. __, ap. ___, identificat cu _____ seria ___, nr. _____, eliberat de ________, la data de ___________, CNP _________....................____ în calitate de reprezentant legal al S.C. __________________ S.R.L., cu sediul în Loc. _________, str. _____________, nr. ____, înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. J___/____/____, CIF ___________, atribut fiscal ____, având funcția de administrator, în calitate de unic ofertant la procedura de achizitie initiata prin anunt de participare/publicitate nr. ___________,  pentru atribuirea contractului de achiziţie  ”_______________________________________________________________”, organizată de D.G.A.S.P.C. Bacau, CIF 8550000, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică că S.C. ________________ S.R.L. nu se află în situaţiile prevăzute la art.XI alin.(3) din Legea nr. 283/2024 privind modificarea și completarea unor acte normative, pentru stabilirea salariilor minime adecvate:

- nu am fost condamnat prin hotărâre judecătorească penală definitivă la o pedeapsă în ultimii 2 ani anteriori depunerii ofertei, pentru încălcarea legislaţiei în materia stabilirii şi plăţii salariilor minime către angajatii mei.

Totodata, eu ___________________, în calitate de reprezentant legal al S.C. _____________ S.R.L., declar ca in cazul in care suntem declarati castigatori in cadrul procedurii de achizitie initiata prin anuntul de participare/publicitate nr. ___________,  pentru atribuirea contractului de achiziţie ”_______________________________________________________________”, organizată de D.G.A.S.P.C. Bacau, CIF 8550000, garantam lucrătorilor nostri plata salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi a salariilor minime stabilite prin contracte individuale/colective de muncă, conform art.XI alin.(5) din Legea nr. 283/2024 privind modificarea și completarea unor acte normative, pentru stabilirea salariilor minime adecvate.

Declar ca am luat la cunostinta faptul ca, incălcarea de către S.C. ______________ S.R.L. a clauzelor prevăzute la art. XI alin. (5) din Legea nr. 283/2024, se sancţionează cu excluderea societatii de la participarea la procedurile de achizitie publica pe o perioadă de 2 ani sau, după caz, un an de la reintrarea în legalitate, confirmată de către inspectoratul teritorial de muncă competent printr-un raport adus la cunoştinţa publică.

Data: _______________

Ofertant

S.C. ____________ S.R.L.

prin administrator/reprezentant legal

____________________

FORMULARUL 8

OPERATOR ECONOMIC

......................…………

FORMULAR DE OFERTĂ

Către: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau

Aleea Ghioceilor  nr.4, Bacau

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ................................................................................ (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să executam  lucrari de ………………………………….., pentru suma de ...........................................................................  (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să realizam activitatile/lucrarile din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ................................................................................... zile (durata în litere şi cifre)

respectiv până la data de .......................  (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

.......................................

(denumirea/numele operatorului economic)